Пояснительная записка к расчетам тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «"Ресурсоснабжающая организация Каслинского района" потребителям сельского поселения Береговое  на 2025 года.

Расчет необходимой валовой выручки выполнен в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также с учетом параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год.

В соответствии пункта 23 приказа  № 760-э, тариф на 2025 год рассчитан методом экономически обоснованных расходов.

Постановлением МТРиЭ от 09.07.2024 № 40 утвержден тариф на тепловую энергию для Берегового сельского поселения на период 10.07.2024-31.12.2024 в размере 1942,62 руб/Гкал.

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. Пунком78 Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, прописано уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Приказом Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского района от 30.06.2023 № 144 "Об определении гарантирующей организации в системе теплоснабжения и установления зон ее деятельности в границах Берегового сельского поселения и Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района", п.2 установлена зона действия гарантирующего поставщика: территория Берегового сельского поселения, Шабуровского сельского поселения.

Распоряжением Главы Каслинского муниципального района от 26.06.2024 № 375-р "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на территории с.Береговое Каслинского муниципального района на 2025 год", актуализирована схема теплоснабжения на 2025 год, материалами дела СТ прилагается.

Теплоснабжающее оборудование передано Предприятию на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01.07.2023 года и актом-приема передачи имущества (приложение №2). Все переданное имущество включено в Единый государственный реестр недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН):

Блочно модульная котельная п.Береговой Каслинского района улица 8Марта земельный участок 5А; 74:09:0201002:1512

теплосеть к жилому дому №97 (ул.Ленина 11, 11а) 74:09:0201001:848

теплосеть (адм. зд. к клубу) 74:09:0201001:847

теплосеть к столовой 74:09:0201001:846

теплосеть от центральной котельной до колодца №1 до бани 74:09:0201001:845

теплосеть к жилым домам 563 ГРП - 2 74:09:0201002:1183

теплосеть к жилым домам по ул.Октябрьская №5,6,7,8 74:09:0201002:1182

теплосеть к КБО 74:09:0201002:1181

теплосеть (центр. ул. по ул. Гагарина) 74:09:0000000:4085

тепловые сети поселка Береговой 74:09:0000000:4433

Материалами дела представлена копия бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Приказом от 31.12.2023 №58 «Об учетной политике предприятия» с приложением плана счетов, пунктом 4.6.1 прописано, что «в организации ведется раздельный учет расходов».

Обоснование расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска

Обоснование объемов полезного отпуска

С отсутствием фактической базы начислений Предприятия за периоды 2022-2024 годы на 2025 год в расчетах принят полезный отпуск из тарифного решения 2024 года.

| Наименование показателя | Ед.изм. | Справочно. Схема теплоснабжения 2025 | Факт сент.2023-май 2024 (предыдущей организации) | Утвержден МТРиЭ на 2024 год | 2025 год (проект ЭОР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,03 | 12,19 | 12,35 | 12,35 |

Объем нормативных технологических потерь

Постановлением МТРиЭ от 09.07.2024 г. №40 утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии МУП «Ресурсоснабжающая организация Каслинского района» на 2025 года:

| Потери тепловой энергии,Гкал | Потери и затраты теплоносителя, куб.м |
| --- | --- |
| 3610,76 | 2993,50 |

Объем топлива

Расход топлива на отпущенную тепловую энергию определяется в соответствии с пунктом 26 Методических указаний с учетом следующих показателей:

1)удельный расход топлива на производство1Гкал тепловой энергии;

2)расчетного объема отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Удельный расход условного топлива

Постановлением МТРиЭ от 09.07.2024 г. №40 утвержден норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию МУП «Ресурсоснабжающая организация Каслинского района» на 2025 года:

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у,т,/Гкал

156,30

Объем потребления энергетических ресурсов

В соответствии пункта 27 «Методических указаний» расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива) рассчитываются из объема потребления ресурса в регулируемом периоде, определенный с учетом фактических значений потребления такого ресурса в предыдущие периоды.

Электроэнергия. Расчет сделан  на работающее оборудование в прошедшем отопительном 2023-2024 году. Базы за три предыдущих периода нет.

В прошедшем отопительном сезоне в работе были три котла и отработано 5016 часов.

Водоснабжение. Сделан расчет  расхода воды для котельных на 2024-2025 год. Объем воды на тепловые сети приняты из утвержденных нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расчет цены на газ природный на 2025 год:

При формировании цены на покупку газа на 2025 год применялся следующий метод-

1 полугодие 2024 года-4985,44 руб/т.м3*1,2 (НДС)=5982,53. 2 полугодие 2024-5982,53*1,12 (дефлятор 2 полугодия 2024)=6700,43 руб/т.м3.

На 2025 1 полугодие -6700,43 руб/т.м3, 2 полугодие-6700,43*1,03=6901,44 руб/т.м3. Усредненный -6800,94 руб/т.м3.

| Факт.цена в 1 полугодии 2024 года | Ожидаемая цена во 2 полугодии 2024 с применением дефлятора 12% на 2 полугодие) | Расчетная цена на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 5982,53 руб/тыс.м3 | 5982,53*1,12=6700,43 руб/т.м3 | 1 полугодие -6700,43 руб/т.м3, 2 полугодие-6700,43*1,03=6901,44 руб/т.м3. Усредненный -6800,94 руб/тыс.м3 |

Расчет цены на транспортировку газа на 2025 год: 1 полугодие 2024 года-916,2 руб/т.м3*1,2(НДС)=1099,44. 2 полугодие 2024-1099,44*1,054 (дефлятор 2 полугодия 2024)=1158,81 руб/т.м3.

На 2025 1 полугодие -1158,81 руб/т.м3, 2 полугодие-1158,81*1,03=1193,57 руб/т.м3. Усредненный -1176,19 руб/т.м3.

| Факт.цена в 1 полугодии 2024 года | Ожидаемая цена во 2 полугодии 2024 с применением дефлятора 5,4 % на 2 полугодие) | Расчетная цена на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 1099,44 руб/тыс.м3 | 1099,44*1,054=1158,81 руб/т.м3 | 1 полугодие -1158,81 руб/т.м3, 2 полугодие-1158,81*1,03=1193,57 руб/т.м3. Усредненный -1176,19 руб/т.м3. |

| Полная цена на газ на 2025 год | 7977,13 руб/тыс.м3 |
| --- | --- |

В подтверждение материалами дела прилагаются счета-фактуры за октябрь 2023-май 2024 года, договоры с поставщиками, и сводная таблица «Покупка газа природного за 2023-2024 гг».

Расчет цены на эл.энергию на 2025 год:

При формировании цены на 2025 год применялся следующий метод- 1 полугодие 2024 года-7,345 руб/кВтч*1,2(НДС)=8,814. 2 полугодие 2024-8,814*1,054 (дефлятор 2 полугодия 2024)=9,29 руб/кВтч. Ожидаемый 2024-9,052 руб/кВтч. На 2025 1 полугодие -9,052 руб/кВтч, 2 полугодие-9,052*1,03=9,32 руб/кВтч. Усредненный -9,188 руб/кВтч.

В подтверждение материалами дела прилагаются счета-фактуры за октябрь 2023-май 2024 года, договор с поставщиком, и сводная таблица «Покупка эл.энергии за 2023-2024 гг».

При формировании цены на воду (теплоноситель) на 2025 год применялся следующий метод:

Индексация тарифа 49,83 руб/м3 (Постановление МТРиЭ  58/3 от 06.09.2024)*1,04%=51,82 руб/м3.

Расходы на эксплуатацию:

Расчет численности персонала выполнен в соответствии Приказа Госстроя России от 22.03.99 г.№65 «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства.

Материалами дела приложена записка обоснования операторов на непрерывное их  нахождение в котельной для устранения аварийной ситуации, связанной с частыми сбоями автоматики и др.ситуаций в кратчайшее время. Материалами дела приложена записка обоснования операторов.

Расчёт нормативной численности персонала на теплоснабжение (выработка теплоэнергии газовыми котельными)

| Наименование | котельная п.Береговой |  | Примечание | № таблицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактор влияния | Коли-чество, чел. |  |  |
| Обслуживание газовых котлов |  |  |  |  |
| Оператор газовой котельной | 3 котла. Суммарная производительность котлов - 25,5 Гкал/ч. В работе три | 6,4 | Непрерывный график работы | № 1 |

Расчет численности на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей

| Наименование | Фактор влияния | Коли-чество, чел. | № таблицы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловая сеть от котельной п.Береговое | Объем обслуживания и ремонта - 1,474 усл.единиц | 0,547 | № 8 | V рассчитан по теплотрассам всех котельных |

Расчёт нормативной численности рабочих котельных установок и тепловых сетей

| с.п.Береговое |  |
| --- | --- |
| Газовые котельные |  |
| Кол-во ед. в рабо-те, шт. | Норматив численности рабочих на ед. оборудования в сутки, чел. |
|  | 1,578 |

Расчет среднего тарифного коэффициента на теплоснабжение на 2025 год

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Челябинской области будет составлять 22 440 рублей в месяц. На эту сумму начисляется районный коэффициент 1,15, который действует в Челябинской области.

Расчет среднего тарифного коэффициента на теплоснабжение на 2025 год

Материалами дела прилагаются:

- Расчет численности на теплоснабжение (выработка теплоэнергии газовыми котельными),

- Расчет численности на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей,

- Расчёт нормативной численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,

- Приказ на тарифную ставку 1 разряда на 2025 год,

- Приказ об утверждении штатного расписания на 2025 год,

- Единая межотраслевая тарифная сетка на 2025 год,

- Выкопировка штатного расписания на 2025г,

- Расчет среднего тарифного коэффициента на теплоснабжение на 2025 год,

- Положение по оплате труда и премировании,

- Письмо обоснование о необходимости присутствуя операторов в котельной.

Отчисления на социальные нужды. Материалами дела прилагается уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях-0,3%.

Расходы на сырье и материалы, включенные в титул капитальных ремонтов, со способом выполнения-хоз.способ. Материалами дела прилагается записка-пояснения статьи «расходы на сырье и материалы» участков тепловой сети с наибольшим количеством аварийных ситуаций в прошедшем отопительном сезоне для включения затрат в НВВ на 2024 и 2025 гг.

Выкопировка из титула капитальных ремонтов на 2025 год с.п.Береговое

Из СМР в расчетах присутствуют только расходы на материалы и машины с механизмами.

Материалами дела прилагаются:

- Локальный сметный расчет № 15 с ведомостью объемов,

- Локальный сметный расчет № 21 с ведомостью объемов.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями

В данной статье учтены расходы на поверку приборов. Прилагаются счета-фактуры, договор ООО "Центр Челябинскагропром НОПТ". На 2025 год прим.дефлятор-104%.

Общепроизводственные расходы.

Расчет численности персонала выполнен в соответствии Приказа Госстроя России от 12.10.99 г.№74 «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства:

Материалами дела прилагаются:

- Расчет численности руководителей, специалистов и служащих,

- Расчет среднего тарифного коэффициента общепроизводственные расходы на 2024-2025 годы.

Отчисления на социальные нужды. Пояснения см.выше.

Прочие расходы, вошедшие в статью «общепроизводственные расходы»:

-специальная оценка условий труда. Материалами дела прилагается: пример, договор ООО "ЭкоСтар" от 13.04.2022 с обоснованием цены. Цена одного рабочего места 700 руб. Общее кол-во раб.мест 30. На 2025 год прим.дефлятор-104%.

Спецодежда. Прилагается расчет, анализ цен поставщиков спецодежды с подтверждением цен. На 2025 год прим.дефлятор-104%.

Канцтовары. Материалами дела прилагаются: кассовые чеки (МУП на упрощенной системе), товарные накладные, договор с ИП Власовым А.И. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Комплектующие к компьютерам и принтерам. Прилагаются кассовые чеки. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Информационно-консультационные услуги (1С). Прилагаются счета-фактуры. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Информационно-консультационные услуги (1С). Прилагаются счета-фактуры. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Оказание услуг разработке, адаптации, модификации программ 1С. Прилагаются счета-фактуры, акты сдачи ООО "Цифровые системы". На 2025 год применяется дефлятор-104%.

1С: отраслевой ПРОФ на 12 месяцев. Прилагаются счета-фактуры, договор ООО "Компас". На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Получение сертификата для хранения ключевой информации Рутокен-Лайт. Прилагаются счета-фактуры, акты сдачи АО "Производственная фирма СКБ Контур". На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Оказание услуг по разработке программ для ЭВМ. Прилагаются: счета-фактуры, договор .с ИП Аверкиной А.А. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Услуги связи. С 2024 года услуги связи от Ростелеком, ранее от ООО "Т2Мобайл". Расчет: ср.значение (май-июнь 2024)*12 мес. Договор прилагается. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Услуги охранно-пожарной сигнализации. Договором ООО "Частная охранная организация "Александрийская крепость" под охраной 2 объекта-АБК и ВНБ.В расчетах сумма счетов делится на 2*12 мес. Счета-фактуры прилагаются. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Обслуживание кассовых аппаратов для принятия денежных средств от физ.лиц. Прилагаются счета-фактуры, договор ООО "АРТКОМ-К". На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Повышение квалификации. Прилагаются договоры АНО "Интер-Проф". На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Материалами дела прилагается реестр счетов и кассовых чеков к расходам статьи "Общепроизводственные расходы".

Согласно учетной политике Предприятия, общепроизводственные расходы распределяются пропорционально оплате труда основного персонала.

Утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы нет.

Исп.Подвалова Ольга Викторовна

Тел.9068109893