Пояснительная записка к расчетам тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «"Ресурсоснабжающая организация Каслинского района" потребителям сельского поселения Шабурово на 2024 и 2025 годы

Расчет необходимой валовой выручки выполнен в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», а также с учетом параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024-2025 годы.

В соответствии пункта 23 приказа № 760-э, тариф на 2024 год рассчитан методом экономически обоснованных расходов, на 2025 год методом индексации.

Ранее тариф на тепловую энергию утверждался для другой организации.

Договором о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 01.07.2023 года и распоряжением главы Каслинского района от 15.08.2024 №1558-р «О закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «СРО» переданы

Теплосети 1227 м (сооружения коммунального хозяйства) 74:09:0000000:4659

Здание блочно-модульная газовая котельная мощностью 1,2 МВт с.Шабурово, ул.Ленина,д.117; 74:09:1001001:92

Все переданное имущество включено в Единый государственный реестр недвижимости об объекте недвижимости (ЕГРН).

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. Пунком78 Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, прописано уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Приказом Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского района от 30.06.2023 № 144 "Об определении гарантирующей организации в системе теплоснабжения и установления зон ее деятельности в границах Берегового сельского поселения и Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района", п.2 установлена зона действия гарантирующего поставщика: территория Берегового сельского поселения, Шабуровского сельского поселения.

Распоряжением Главы Каслинского муниципального района от 26.06.2024 № 376-р "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения на территории с.Шабурово Каслинского муниципального района на 2025 год", актуализирована схема теплоснабжения на 2025 год, материалами дела СТ прилагается.

Материалами дела представлена копия бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Приказом от 31.12.2023 №58 «Об учетной политике предприятия» с приложением плана счетов, пунктом 4.6.1 прописано, что «в организации ведется раздельный учет расходов».

Обоснование расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска

Обоснование объемов полезного отпуска

С отсутствием фактической базы начислений Предприятия за периоды 2022-2024 годы на 2024 год в расчетах принято Среднее значение (Схема теп-я 2025-Факт 2023-2024). В материалах дела: выкопировка СТ 2025 с балансом, факт сент2023-май 2024

| Наименование показателя | Ед.изм. | Справочно. Схема теплоснабжения 2025 | Факт сент.2023-май 2024 (предыдущей организации) | Утвержден МТРиЭ на 2024 год для предыдущей организации | 2024 год (заявлено ЭОР) | 2025 год (индексация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,20 | 1,32 | 0,00 | 1,26 | 1,26 |

Объем нормативных технологических потерь

Заявление на утверждение технологических потерь направлен в МТРиЭ на 2024-2025 годы. Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельной с.п.Шабурово МУП "Ресурсоснабжающая организация Каслинского района" выполнен в соответствии «Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» утвержденного приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 в редакции от 10.08.2012г. Проектные значения на 2024-2025 годы:

| Потери тепловой энергии,Гкал | Потери и затраты теплоносителя, куб.м |
| --- | --- |
| 645,5 | 543,9 |

Объем топлива

Расход топлива на отпущенную тепловую энергию определяется в соответствии с пунктом 26 Методических указаний с учетом следующих показателей:

1)удельный расход топлива на производство1Гкал тепловой энергии;

2)расчетного объема отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Удельный расход условного топлива

Заявление на утверждение удельного расхода условного топлива направлен в МТРиЭ на 2024-2026 годы. Расчет  выполнен  в  соответствии  Приказа  Минэнерго  России  от  30.12.2008 №323  (ред. от  30.11.2015) «Об  утверждении порядка  определения  нормативов  удельного  расхода  топлива  при  производстве  электрической  и  тепловой  энергии»  ( вместе  с  «Порядком  определения  нормативов  удельного  расхода  топлива  при  производстве  электрической  и  тепловой  энергии»).  Проектные значения на 2024-2026 годы:

Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у,т,/Гкал

164,70

Объем потребления энергетических ресурсов

В соответствии пункта 27 «Методических указаний», расходы на приобретение энергетических ресурсов (за исключением топлива) рассчитываются из объема потребления ресурса в регулируемом периоде, определенный с учетом фактических значений потребления такого ресурса в предыдущие периоды.

Электроэнергия. Расчет сделан  на работающее оборудование в прошедшем отопительном 2023-2024 году и плановыми часами на 2024 и 2025 годы. Базы за три предыдущих периода нет.

В прошедшем отопительном сезоне в работе был один котел и отработано 5088 часов.

Водоснабжение. Сделан расчет  расхода воды для котельных на 2024-2025 год. Объем воды на тепловые сети принят из расчета потерь теплоносителя, проект направлен в МТРиЭ на утверждение.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расчет цены газа на 2024 год

При формировании цены на покупку газа на 2024 год применялся следующий метод-

цена 1 полугодия 2024-4985,44 руб/т.м3*1,12 (дефлятор 2 полугодия)*1,2 (НДС)=6700,43 руб/тыс.м3.

| Факт.цена в 1 полугодии 2024 года | Расчетная цена, применяемая в расчетах на 2024 год с применением дефлятора 12% на 2 полугодие |
| --- | --- |
| 5982,53 руб/тыс.м3 | 5982,53*1,12=6700,43 руб/т.м3 |

Расчет цены на транспорт газа на 2024 год: цена 1 полугодия 2024 года=622,11*1,054 (дефлятор 2024)*1,2(НДС)=786,84 руб/тыс.м3.

| Факт.цена в 1 полугодии 2024 года | Расчетная цена, применяемая в расчетах на 2024 год с применением дефлятора 5,4% на 2 полугодие |
| --- | --- |
| 746,53 руб/тыс.м3 | 746,53*1,054=786,84 руб/т.м3 |

| Полная цена на газ на 2024 год | 7487,27 руб/тыс.м3 |
| --- | --- |

Расчет цены газа на 2025 год

Расчет цены на 2025 год: 1 полугодие 6700,43 руб/ты.м3, 2 полугодие =6700,43*1,03 (дефлятор на 2 полугодие 2025). Усредненная цена 6800,94 руб/тыс.м3

| План 1 полугодии 2025 года | План 2 полугодие 2025 года с применением дефлятора 3% на 2 полугодие | Расчетная цена на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 6700,43 руб/тыс.м3 | 6700,43*1,03=6901,44 руб/т.м3 | Усредненный -6800,94 руб/т.м3. |

Расчет цены на транспортировку газа на 2025 год: 1 полугодие 786,84 руб/ты.м3, 2 полугодие =786,84*1,03 (дефлятор на 2 полугодие 2025). Усредненная цена 798,64 руб/тыс.м3.

| План 1 полугодии 2025 года | План 2 полугодие 2025 года с применением дефлятора 3% на 2 полугодие | Расчетная цена на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 786,84 руб/тыс.м3 | 786,84*1,03=810,45 руб/т.м3 | Усредненный -798,64 руб/т.м3. |

| Полная цена на газ на 2025 год | 7599,58 руб/тыс.м3 |
| --- | --- |

Расчет цены на эл.энергию на 2024 год:

При формировании цены на 2024 год применялся следующий метод-цена 1 полугодия 2024-7,26 руб/кВтч*1,05 (дефлятор 2 полугодия)*1,2(НДС)=9,15 руб/кВтч.

Расчет цены на 2025 год: 1 полугодие -9,15 руб/кВтч, 2 полугодие-9,15*1,03=9,42 руб/кВтч. Усредненный -9,29 руб/кВтч.

В подтверждение материалами дела прилагаются счета-фактуры за октябрь 2023-май 2024 года, договор с поставщиком, и сводная таблица «Покупка эл.энергии за 2023-2024 гг».

При формировании цены на воду (теплоноситель) на 2025 год применялся дефлятор.

Расходы на эксплуатацию:

Расчет численности персонала выполнен в соответствии Приказа Госстроя России от 22.03.99 г.№65 «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства.

Расстояние от Касли до с.п. Шабурово 59 км, указывает на непрерывное нахождение операторов в котельной для устранения аварийной ситуации, связанной с частыми сбоями автоматики и др.ситуаций в кратчайшее время. Материалами дела приложена записка обоснования операторов.

Расчёт нормативной численности персонала на теплоснабжение (выработка теплоэнергии газовыми котельными)

| Наименование | котельная с.Шабурово |  | Примечание | № таблицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактор влияния | Коли-чество, чел. |  |  |
| Обслуживание газовых котлов |  |  |  |  |
| Оператор газовой котельной | 2 котла. Суммарная производительность котлов - 2,06 Гкал/ч. В работе один | 4,0 | Непрерывный график работы | № 1 |

Расчет численности на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей

| Наименование | Фактор влияния | Коли-чество, чел. | № таблицы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловая сеть от котельной с. Шабурово | Объем обслуживания и ремонта - 1,57 усл.единиц | 0,569 | № 8 | V рассчитан по теплотрассам всех котельных |

Расчёт нормативной численности рабочих котельных установок и тепловых сетей

| с.п.Шабурово |  |
| --- | --- |
| Газовые котельные |  |
| Кол-во ед. в рабо-те, шт. | Норматив численности рабочих на ед. оборудования в сутки, чел. |
|  | 0,851 |

Расчет среднего тарифного коэффициента на теплоснабжение на 2024 год

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Челябинской области составляет 19 242 рублей в месяц.

Расчет среднего тарифного коэффициента на теплоснабжение на 2024 год

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Челябинской области будет составлять 22 440 рублей в месяц. На эту сумму начисляется районный коэффициент 1,15, который действует в Челябинской области.

Расчет среднего тарифного коэффициента на теплоснабжение на 2025 год

Материалами дела прилагаются:

- Расчет численности на теплоснабжение (выработка теплоэнергии газовыми котельными),

- Расчет численности на обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей,

- Расчёт нормативной численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,

- Приказ на тарифную ставку 1 разряда на 2024 год,

- Приказ на тарифную ставку 1 разряда на 2025 год,

- Приказ об утверждении штатного расписания на 2024 год,

- Приказ об утверждении штатного расписания на 2025 год,

- Единая межотраслевая тарифная сетка на 2024 год,

- Единая межотраслевая тарифная сетка на 2025 год

- Выкопировка штатного расписания на 2024г,

- Выкопировка штатного расписания на 2025г

- Расчет среднего тарифного коэффициента на теплоснабжение на 2024 год,

- Расчет среднего тарифного коэффициента на теплоснабжение на 2025 год,

- Положение по оплате труда и премировании,

- Письмо обоснование о необходимости присутствуя операторов в котельной.

Отчисления на социальные нужды. Материалами дела прилагается уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях-0,3%.

Расходы на сырье и материалы, включенные в титул капитальных ремонтов, со способом выполнения-хоз.способ. Материалами дела прилагается записка-пояснения статьи «расходы на сырье и материалы» участков тепловой сети с наибольшим количеством аварийных ситуаций в прошедшем отопительном сезоне для включения затрат в НВВ на 2024 и 2025 гг.

Выкопировка из титула капитальных ремонтов на 2024 год с.п.Шабурово

Выкопировка из титула капитальных ремонтов на 2025 год с.п.Шабурово

Из СМР в расчетах присутствуют только расходы на материалы и машины с механизмами.

Материалами дела прилагаются:

- Локальный сметный расчет № 13 с ведомостью объемов,

- Локальный сметный расчет № 17 с ведомостью объемов.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями

В данной статье учтены расходы на поверку приборов. Материалами дела прилагаются счета-фактуры для котельной "Береговое". Для котельной Шабурово принимаем аналогично как для кот.Береговое. Кроме того,прилагаются договор ООО "Центр Челябинскагропром НОПТ". На 2025 год прим.дефлятор-104%.

Общепроизводственные расходы.

Расчет численности персонала выполнен в соответствии Приказа Госстроя России от 12.10.99 г.№74 «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства:

Материалами дела прилагаются:

- Расчет численности руководителей, специалистов и служащих,

- Расчет среднего тарифного коэффициента общепроизводственные расходы на 2024-2025 годы.

Отчисления на социальные нужды. Пояснения см.выше.

Прочие расходы, вошедшие в статью «общепроизводственные расходы»:

-специальная оценка условий труда. Материалами дела прилагается: пример, договор ООО "ЭкоСтар" от 13.04.2022 с обоснованием цены. Цена одного рабочего места 700 руб. Общее кол-во раб.мест 30. На 2025 год прим.дефлятор-104%.

Спецодежда. Прилагается расчет, анализ цен поставщиков спецодежды с подтверждением цен. На 2025 год прим.дефлятор-104%.

Канцтовары. Материалами дела прилагаются: кассовые чеки (МУП на упрощенной системе), товарные накладные, договор с ИП Власовым А.И. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Комплектующие к компьютерам и принтерам. Прилагаются кассовые чеки. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Информационно-консультационные услуги (1С). Прилагаются счета-фактуры. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Информационно-консультационные услуги (1С). Прилагаются счета-фактуры. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Оказание услуг разработке, адаптации, модификации программ 1С. Прилагаются счета-фактуры, акты сдачи ООО "Цифровые системы". На 2025 год применяется дефлятор-104%.

1С: отраслевой ПРОФ на 12 месяцев. Прилагаются счета-фактуры, договор ООО "Компас". На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Получение сертификата для хранения ключевой информации Рутокен-Лайт. Прилагаются счета-фактуры, акты сдачи АО "Производственная фирма СКБ Контур". На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Оказание услуг по разработке программ для ЭВМ. Прилагаются: счета-фактуры, договор .с ИП Аверкиной А.А. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Услуги связи. С 2024 года услуги связи от Ростелеком, ранее от ООО "Т2Мобайл". Расчет: ср.значение (май-июнь 2024)*12 мес. Договор прилагается. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Услуги охранно-пожарной сигнализации. Договором ООО "Частная охранная организация "Александрийская крепость" под охраной 2 объекта-АБК и ВНБ.В расчетах сумма счетов делится на 2*12 мес. Счета-фактуры прилагаются. На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Обслуживание кассовых аппаратов для принятия денежных средств от физ.лиц. Прилагаются счета-фактуры, договор ООО "АРТКОМ-К". На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Повышение квалификации. Прилагаются договоры АНО "Интер-Проф". На 2025 год применяется дефлятор-104%.

Материалами дела прилагается реестр счетов и кассовых чеков к расходам статьи "Общепроизводственные расходы".

Согласно учетной политике Предприятия, общепроизводственные расходы распределяются пропорционально оплате труда основного персонала.

Утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы нет.

Исп.Подвалова Ольга Викторовна

Тел.9068109893